ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1

…………………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

พร้อมก่อสร้างระบบประปาบ้านกรูด  หมู่ที่ 1   โดยทำการ

-  เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว     ลึกไม่น้อยกว่า    100   เมตร      ท่อบ่อใช้ท่อ    PVC

ชั้น  13.5      สามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า      5  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง   ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง

ไม่ต่ำกว่า  3 ชั่วโมง  และเทคอนกรีตชานบ่อรอบปากบ่อหนาไม่น้อยกว่า  10  เซนติเมตร  คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า

4  ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดคุณลักษณะการเจาะบ่อบาดาล

-  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ  (ซับเมิสซิเบล)    ขนาดไม่น้อยกว่า   2   แรงม้า    และอุปกรณ์ควบคุม    ระบบพร้อมใช้งาน

-  ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ทรงแชมเปญ)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า    20  ลูกบาศก์เมตรและอุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อมใช้งาน   ตามแบบแปลนที่  อบต.กำหนด

-  ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า  30  แกลลอนต่อนาทีพร้อมฐาน  คสล. และทรายกรองตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

-  ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  15  แอมป์   พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด

-  ติดตั้งตู้คอนโทรลแบบ  2  ชั้น   เพื่อควบคุมระบบการทำงาน

-  ต่อท่อเมน  PVC  ชั้น  8.5  เส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว   ความยาวไม่น้อยกว่า  40  เมตร    เส้นผ่าศูนย์กลาง    2    นิ้ว    ความยาวไม่น้อยกว่า  40  เมตร   โดยฝังดินลึกไม่น้อยกว่า   30  เซนติเมตร     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน   1   ป้าย  (ราคากลาง  579,000.-บาท)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

- มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า        231,600.-        บาท

-2-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  6   กันยายน    2553  ระหว่าง   เวลา  14.00 น.  ถึง   15.00  น.

ณ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด     และกำหนดรับฟัง คำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 6  กันยายน    2553     เวลา  15.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  7   กันยายน   2553 ระหว่างเวลา  09.30  - 10.30  น.

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอพุนพิน  ชั้น 2   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  7   กันยายน   2553   ตั้งแต่เวลา   11.00  น.   เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,200.-  บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลกรูด     ระหว่างวันที่   23   สิงหาคม   2553    ถึงวันที่   6   กันยายน   2553   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข   077 - 401100  กด  0   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่     20    เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  2553

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ    วิรินทร์)					                              			                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด